Qualitätssicherung für Photovoltaik-Anlagen

Qualitätssicherungsstufe 1, gemäss Brandschutzrichtlinie VKF 11-15

Gemeinde 	: ……………..    			Parzellen – Nr. ………….

Gesuchsteller 	: ………………………….………………………………………………………….………………..

Wohnort 	: …………………………..…………………………………………….………………….………….

Objekt	: ………………………..……………………………………………………………..……………….

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Ein Handtaster (Schalter) “Feuerwehr“ ist gemäss dem Stand der Technik und nach den Forderungen des NIN anzubringen.

Der Zugang zu vorhandenen Rauchabzugsanlagen und die Funktion von vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen gewährleistet bleiben.

Die Brandschutzvorschriften der VKF sind einzuhalten.

Bei der Wohn- oder Betriebsbewilligung hinterlegen wir eine Konformitätserklärung.

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die oben erwähnten Elemente vollständig erfüllt sind.

…………………………., den …………………..

Der Projektverfasser : (Stempel / vollständige Koordinaten)		Der Eigentümer :

Zuständiger für die Qualitätssicherung.

Unterschrift : ………………………..						Unterschrift : ……………………………